Опросный лист

для заказа трансформаторных подстанций мощностью 25-2500 кВА.

| Заказчик, адрес, телефон |  |
| --- | --- |
| Исполнение подстанции | Исполнение оболочки | Способ установки | Наличие коридора обслуживания |  |
| Однотрансформ. |  | Бетон |  | Свайное поле |  |  |  |
| Двухтрансформ. |  | Сэндвич |  | Ленточный фунд. |  | Климатическое исполнение |  |
| Проходная |  | Киоск |  | На площадке |  |  |  |
| Тупиковая |  | Внутренней уст. |  | На грунт |  | Количество |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения |
| Воздушный ввод |  | Ном.напряжение,кВ |  | Учет (счетчик, кол-во) | Подключение тр-ра |
| Кабельный ввод |  | Ном. ток сб. шин, А |  |  |  | Шина | Кабель | Al | Cu |
| № поз. | Назнач присоед. | Тип ячейки | Схема | Кол-во | Тип коммутационного аппарата | Тип РЗА | Ном. ток, А |
|  |  |  |  |  | Выключ. нагрузки | Вакуумный Выключ. | Элегаз |  |  |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения |
| Воздушный вывод |  | Ном.напряжение,кВ |  | Учет (счетчик, кол-во) | Подключение тр-ра |
| Кабельный вывод |  | Ном. ток сб. шин, А |  |  |  | Шина | Кабель | Al | Cu |
| Ввод | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Отх.линии 1 секции | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Отх.линии 2 секции | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Секционный | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение |
| Выкл.нагр. (Тип) | Выкл.авт. (Тип) | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |
|  |  | Iн, А | 320 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | Выдвиж. |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |
| Тип силового трансформатора | Схема соединений обмоток |
| Сухой ТС |  | Сухой ТСЗЛ |  | Масляный ТМ |  | Масляный ТМГ |  |  |
| Мощность,кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | Напр.перв., кВ |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напр.втор., кВ |  |
| Дополнительные требования: Наличие АВР по НН: Да / Нет |
|  | Шкаф собственных нужд |
|  | Уличное освещение |  |
|  | Отопление |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализ. |  |
|  | Система кондиционирования |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата